泰 州 学 院 文 件
泰院发【2015】34号
关于印发夏季消防安全检查实施方案的通知
各单位：

为认真贯彻落实中央领导同志近期关于安全工作的一系列重要指示、批示精神，深刻吸取河南鲁山养老院火灾事故、东方之星游船翻沉事件教训，进一步防范校园火灾发生，保障师生生命和财产安全，根据《省教育厅办公室关于开展夏季消防安全大检查工作的通知》（苏教办安[2015]6号）、泰州市公安消防支队《关于组织开展社会单位消防安全自查自纠的通告》和《市教育局关于印发全市教育系统夏季消防安全检查实施方案的通知》（泰教安〔2015〕19号）有关要求，制定《泰州学院夏季消防安全检查实施方案》。现印发给你们，请结合实际认真贯彻落实。

泰  州  学  院
2015年6月10日

泰州学院夏季消防安全检查实施方案

为防范校园火灾，保障校园消防安全，根据省教育厅、泰州市公安消防支队、泰州市教育局有关文件要求，制定我校夏季消防安全检查实施方案。

一、工作目标

开展夏季消防安全检查，提升学校防范火灾能力，杜绝火灾责任事故发生，保障师生生命财产安全。
二、检查时间
6月11日至6月19日。6月11日至6月15日各单位开展自查。6月16日至6月19日学校组织联合检查组开展复查。

三、安全检查内容

（一）一般防火单位检查内容：

1．每周安全检查制度落实情况：每周是否对本单位所属办公场所、实验教学场所、职责范围内的分管项目（场所）进行安全防火检查，是否按有关要求填写《安全、防火检查记录（周）》。
2．师生员工消防安全教育情况：是否对本单位所属师生员工开展消防安全教育，本单位员工是否掌握“四懂四会”，即：懂本岗位的火灾危险性，懂预防火灾的措施，懂扑救火灾的方法，懂逃生的方法；会使用消防器材，会报火警，会扑救初起火灾，会组织疏散逃生。
3．本单位消防安全状况情况：本单位师生员工是否存在私拉乱接电源，违规使用大功率或劣质电器情况；是否存在存储易燃易爆危险品情况；是否存在挪用消防器材，遮挡消防设施，阻塞锁闭安全出口情况。
（二）学生工作处、各二级教学单位防火检查内容：

1．除检查上述一般防火单位检查的内容外，检查学生宿舍是否存在“三合一”情况，即：住宿与生产经营、仓储中的一种或两种功能混合的情况。
2．学生宿舍消防安全情况：是否存在私拉乱接电源，违规使用大功率或劣质电器情况；是否存在存储易燃易爆危险品情况；是否存在挪用消防器材，遮挡消防设施，阻塞锁闭安全出口情况。
技能+学历学生宿舍的防火检查，由继续教育学院牵头，各合作办学单位参与检查。
3．学生消防安全教育情况：本学院所有学生是否经过消防安全教育培训。如果没有经过培训，请于6月19日前，由各班志愿消防队员以主题班会的形式，开展一次消防安全教育培训（课件在“平安建设学生群”下载），培训以理论知识为主，不得开展灭火实战演练。
4.推进消防安全“进军训”情况：每年新生入学军训时，在制定计划和具体实施阶段是否进行消防安全教育培训。
（三）消防重点单位防火检查内容：

消防重点单位除检查上述一般防火单位检查的内容外，重点检查部门职责范围内的防火检查内容。

1．保卫处：（1）防火巡查、检查制度是否落实；（2）春晖校区干粉灭火器、二氧化碳灭火器外观是否完好，压力是否充足；（3）室内外消火栓、消防泵及其控制系统功能是否健全，能否正常运转，消防管网、水池（水箱）水源是否充足，压力是否正常；（4）疏散指示和应急照明是否完好有效；消防通道、疏散通道是否畅通；（5）其他应开展防火检查的内容。
2．后勤管理处：（1）检查出租房（场所）下列情况：是否签订安全协议、明确责任；是否存在住宿与生产经营、仓储“三合一”情况；装修材料是否使用易燃材料；是否存在损毁、遮挡消防设施，堵塞、锁闭疏散通道等消防违法行为；是否存放易燃易爆危险品；（2）校园建筑防雷情况；（3）其他应开展防火检查的内容。
3．后勤服务总公司：（1）食堂、配电房等重要部位是否制定完善安全操作规程，工作人员操作设备有无违章行为；（2）食堂燃气具、油烟道（罩）油污是否定期清理，积油是否严重；（3）使用液化气钢瓶作业，钢瓶是否与明火作业区有防火分隔；（4）燃气管道是否有锈蚀、泄露情况；（5）电器线路安装是否规范，是否存在超负荷运行及老化情况，车库车棚电动车充电线路及防漏电防短路等设施是否完好有效；（6）其他应开展防火检查的内容。
4．实验室与设备管理处：（1）各类实验实训室（场所）及设备是否制定完善安全操作规程，实验实训时是否存在违章作业情况；（2）各类实验实训室（场所）是否明确安全责任人，安全责任人是否掌握消防知识，是否掌握“四懂四会”；（3）易燃易爆危险品（试剂、药品）等领用签字审批制度是否落实，台帐资料是否完整，易燃易爆危险品和存储场所防火防爆制度是否制定并落实，设施设备等是否符合国家有关标准；（4）其他应开展防火检查的内容。
5．图书馆：（1）是否存在私拉乱接电源，违规使用明火和高温电热器具情况；（2）各类书库、阅览室等人员密集场所在开放时疏散通道是否畅通。（3）其他应开展防火检查的内容。
6．网络与信息中心：（1）各交换站点是否定期派人巡查；（2）网络设备线路安装是否规范，是否存在老化裸露情况；（3）其他应开展防火检查的内容。
7．泰兴校区管委会（泰兴学院）：负责泰兴校区的建筑消防设施、食堂、学生宿舍、出租房（场所）、实验实训场所、燃气管路、电气线路等的防火安全检查。
8．泰州高教后勤服务有限公司泰州学院办公室：负责济川校区的防火安全检查。（1）日常防火巡查、检查制度是否制定，防火巡查的人员、内容、线路是否明确，台帐资料是否完善，填写是否规范；（2）防火重点部位是否确定，安全责任人是否落实；（3）各类消防控制室、泵房、风机房、配电房、电梯等设备和场所的管理制度和操作规程是否制定，人员是否经过培训并持证上岗，是否存在违章操作行为；（4）火灾自动报警系统及其联动系统运行是否正常，控制是否在自动状态；（5）干粉灭火器外观是否完好，压力是否充足，有无损坏丢失等情况；（6）室内外消火栓、消防泵及其控制系统功能是否健全，能否正常运转，消防管网、水池（水箱）水源是否充足，压力是否正常；（7）消火栓箱消防设施配件是否齐全，消防水带是否卷放；（8）疏散指示和应急照明是否完好有效；消防通道、疏散通道是否畅通；（9）食堂燃气具、油烟道（罩）油污是否定期清理，积油是否严重；（10）使用液化气钢瓶作业，钢瓶是否与明火作业区有防火分隔；（11）燃气管道是否有锈蚀、泄露情况；（12）电器线路安装是否规范，是否存在超负荷运行及老化情况，车库车棚电动车充电线路及防漏电防短路等设施是否完好有效；（13）其他应开展防火检查的内容。
四、有关要求

（一）提高认识，加强组织领导。各单位要高度重视此次夏季消防安全检查，根据本单位实际成立安全检查工作小组，单位主要负责人要担任检查组组长，亲力亲为，进一步明确夏季消防安全检查的目标和任务，细化工作措施和职责分工，全面排查和整改消防安全隐患。

（二）落实责任，强化排查整治。按照“谁主管、谁负责”、“谁检查，谁签字，谁负责”的原则，明确责任，坚决做到问题不处理不放过、隐患不整改不放过、责任不落实不放过。对排查整治工作不力、措施不实、成效不明显的，要通报批评；对排查整治工作走过场，发生火灾造成学校和师生财产损失或人员伤亡的，要实行责任倒查，依法依规严肃处理。

（三）营造声势，广泛宣传发动。要充分利用各种途径，采取多种方式，加大对消防安全检查的宣传发动力度，形成人人关注、个个参与的浓厚氛围。
请各单位与6月15日下午下班前将《泰州学院夏季消防安全检查记录表》签字盖章后，报送保卫处。（表格到保卫处网站资料下载栏下载）
附件：《泰州学院夏季消防安全检查记录表》
泰 州 学 院

2015年6月10日
附件
泰州学院夏季消防安全检查记录表
	单位（盖章）
	
	检查时间
	

	组长
	
	成员
	

	检查的内容和发现的安全隐患：



	安全隐患整改情况：

单位负责人签字：          


如不够填写，请另附页。
PAGE  
2

