泰州师范专学校文件
泰院发〔2017〕41号
关于印发《泰州学院夏季消防安全检查
实施方案》的通知
各单位：

为进一步防范校园火灾发生，保障师生生命和财产安全，根据《省教育厅办公室关于切实做好学校消防安全工作的通知》（苏教办安〔2017〕8号）、《关于印发﹤2017年夏季消防安全检查工作方案﹥的通知》（苏消委 〔2017〕3号）和《市教育局关于印发全市教育系统夏季消防安全检查工作方案的通知》（泰教安〔2017〕22号）有关要求，制订《泰州学院夏季消防安全检查实施方案》。现印发给你们，请结合实际，认真贯彻落实。
泰州学院

                     2017年6月12日
泰州学院夏季消防安全检查实施方案

为防范校园火灾，保障校园消防安全，根据省教育厅、省消委会和泰州市教育局有关文件要求，制订我校夏季消防安全检查实施方案。

一、工作目标

深入贯彻落实习近平总书记等中央领导同志关于加强公共安全的系列重要指示批示精神，严格履行学校安全管理职责，全面开展夏季火灾安全隐患集中排查整治，深入推进消防安全宣传教育活动，不断提升消防基础建设水平和火灾防控能力，杜绝各类火灾事故发生，确保学校安全稳定、师生平安。

二、检查时间

2017年6月12日起至党的十九大闭幕

三、工作步骤

1.动员部署阶段（6月12日至16日）

各单位根据本方案，结合本单位实际，制订切实可行的实施方案，明确各阶段工作目标和任务，落实工作责任。专题召开夏季火灾防控工作布置会，组织广大师生扎实开展消防安全专题教育活动。

2.全面排查阶段

第一阶段：6月19日至23日，各单位全面开展自查。6月26日至27日，学校组织联合检查。

第二阶段：党的十九大召开前两周。

3.总结考评阶段（党的十九大闭幕后3日内）

各单位对夏季消防安全工作进行汇总分析，认真总结经验做法，研究建立长效管理机制。

四、消防安全检查内容

（一）一般防火单位检查内容：

1.每周安全检查制度落实情况：每周是否对本单位所属办公场所、实验教学场所、职责范围内的分管项目（场所）进行安全防火检查，是否按有关要求填写安全检查记录。

2.师生员工消防安全教育情况：是否对本单位师生员工开展消防安全教育，本单位员工是否掌握“四懂四会”，即：懂本岗位的火灾危险性，懂预防火灾的措施，懂扑救火灾的方法，懂逃生的方法；会使用消防器材，会报火警，会扑救初起火灾，会组织疏散逃生。

3.本单位消防安全状况：本单位师生员工是否存在私拉乱接电源，违规使用大功率或劣质电器情况；是否存在存储易燃易爆危险品情况；是否存在挪用消防器材，遮挡消防设施，阻塞锁闭安全出口情况。

（二）学生工作处、各二级教学单位防火检查内容：

1.除检查上述一般防火单位检查的内容外，检查学生宿舍是否存在“三合一”情况，即：住宿与生产经营、仓储中的一种或两种功能混合的情况。

2.学生宿舍消防安全情况：是否存在私拉乱接电源，违规使用大功率或劣质电器情况；是否存在存储易燃易爆危险品情况；是否存在挪用消防器材，遮挡消防设施，阻塞锁闭安全出口情况。

技能+学历学生宿舍的防火检查，由继续教育学院牵头，各合作办学单位参与检查。

3.推进消防安全“进军训”情况：每年新生入学军训时，在制定计划和具体实施阶段是否进行消防安全教育培训。

（三）消防重点单位防火检查内容：

消防重点单位除检查上述一般防火单位检查的内容外，重点检查部门职责范围内的防火检查内容。

1.保卫处：春晖校区的防火安全检查（1）防火巡查、检查制度是否落实；（2）灭火器外观是否完好，压力是否充足；（3）室内外消火栓、消防泵及其控制系统功能是否健全，能否正常运转，消防管网、水池（水箱）水源是否充足，压力是否正常；（4）疏散指示和应急照明是否完好有效；消防通道、疏散通道是否畅通；（5）其他应开展防火检查的内容。

2.后勤管理处：（1）检查出租房（场所）下列情况：是否签订安全协议、明确责任；是否存在住宿与生产经营、仓储“三合一”情况；装修材料是否使用易燃材料；是否存在损毁、遮挡消防设施，堵塞、锁闭疏散通道等消防违法行为；是否存放易燃易爆危险品；（2）校园建筑防雷情况；（3）其他应开展防火检查的内容。

3.后勤服务总公司：（1）食堂、配电房等重要部位是否制定完善安全操作规程，工作人员操作设备有无违章行为；（2）食堂燃气具、油烟道（罩）油污是否定期清理，积油是否严重；（3）使用液化气钢瓶作业，钢瓶是否与明火作业区有防火分隔；（4）燃气管道是否有锈蚀、泄露情况；（5）电器线路安装是否规范，是否存在超负荷运行及老化情况，车库车棚电动车充电线路及防漏电防短路等设施是否完好有效；（6）其他应开展防火检查的内容。

4.实验室与设备管理处、医药与化学化工学院等单位：（1）各类实验实训室（场所）及设备是否制定完善安全操作规程，实验实训时是否存在违章作业情况；（2）各类实验实训室（场所）是否明确安全责任人，安全责任人是否掌握消防知识，是否掌握“四懂四会”；（3）易燃易爆危险品（试剂、药品）等领用签字审批制度是否落实，台帐资料是否完整，易燃易爆危险品和存储场所防火防爆制度是否制定并落实，设施设备等是否符合国家有关标准；（4）其他应开展防火检查的内容。

5.图书馆：（1）是否存在私拉乱接电源，违规使用明火和高温电热器具情况；（2）各类书库、阅览室等人员密集场所在开放时疏散通道是否畅通。（3）防火卷帘下是否堆放物品，影响启闭；（4）其他应开展防火检查的内容。

6.网络与信息中心：（1）各交换站点是否定期派人巡查；（2）网络设备线路安装是否规范，是否存在老化裸露情况；（3）其他应开展防火检查的内容。

7.高教后勤公司：负责济川校区的防火安全检查。（1）日常防火巡查、检查制度是否制定，防火巡查的人员、内容、线路是否明确，台帐资料是否完善，填写是否规范；（2）防火重点部位是否确定，安全责任人是否落实；（3）各类消防控制室、泵房、风机房、配电房、电梯等设备和场所的管理制度和操作规程是否制定，人员是否经过培训并持证上岗，是否存在违章操作行为；（4）火灾自动报警系统及其联动系统运行是否正常，控制是否在自动状态；（5）干粉灭火器外观是否完好，压力是否充足，有无损坏丢失等情况；（6）室内外消火栓、消防泵及其控制系统功能是否健全，能否正常运转，消防管网、水池（水箱）水源是否充足，压力是否正常；（7）消火栓箱消防设施配件是否齐全，消防水带是否卷放；（8）疏散指示和应急照明是否完好有效；消防通道、疏散通道是否畅通；（9）食堂燃气具、油烟道（罩）油污是否定期清理，积油是否严重；（10）使用液化气钢瓶作业，钢瓶是否与明火作业区有防火分隔；（11）燃气管道是否有锈蚀、泄露情况；（12）电器线路安装是否规范，是否存在超负荷运行及老化情况，车库车棚电动车充电线路及防漏电防短路等设施是否完好有效；（13）其他应开展防火检查的内容。

8.泰兴校区管委会：负责泰兴校区的建筑消防设施、食堂、学生宿舍、出租房（场所）、实验实训场所、燃气管路、电气线路等的防火安全检查。

五、有关要求

（一）提高认识，加强组织领导。各单位要高度重视此次夏季消防安全检查，根据本单位实际成立安全检查工作小组，单位主要负责人要担任检查组组长，亲力亲为，进一步明确夏季消防安全检查的目标和任务，细化工作措施和职责分工，全面排查和整改消防安全隐患。

（二）落实责任，强化排查整治。按照“谁主管、谁负责”、“谁检查，谁签字，谁负责”的原则，明确责任，坚决做到问题不处理不放过、隐患不整改不放过、责任不落实不放过。对排查整治工作不力、措施不实、成效不明显的，将通报批评；对排查整治工作走过场，发生火灾造成学校和师生财产损失或人员伤亡的，将实行责任倒查，依法依规严肃处理。

（三）营造声势，广泛宣传发动。要充分利用各种途径，采取多种方式，加大对消防安全检查的宣传发动力度，形成人人关注、个个参与的浓厚氛围。

请各单位与6月23日下午下班前将《泰州学院夏季消防安全检查记录表》签字盖章后，报送保卫处。

附件：《泰州学院夏季消防安全检查记录表》

附件

泰州学院夏季消防安全检查记录表
	单位（盖章）
	
	检查时间
	

	组长
	
	成员
	

	检查的内容和发现的安全隐患：



	安全隐患整改情况：

单位负责人签字：                            


	泰州学院办公室                       2017年6月12 日印发


如不够填写，请另附页。
PAGE  
1

